- Утверждено

- Заседанием правления №3

- от ______________________

- председатель правления

Е.В. Шилько

- Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Неисправности конструктивных элементов │   Предельный срок выполнения   │

│            и оборудования             │            ремонта             │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│                   1                   │               2                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                 Кровля                                 │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Протечки в отдельных местах кровли     │             1 сут              │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Повреждения   системы   организованного│             5 сут              │

│водоотвода (водосточных труб,  воронок,│                                │

│колен, отметов и пр.,  расстройство  их│                                │

│креплений)                             │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                 Стены                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Утрата  связи  отдельных     кирпичей с│1 сут (с немедленным ограждением│

│кладкой наружных  стен,  угрожающая  их│         опасной зоны)          │

│выпадением                             │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неплотность в дымоходах и  газоходах  и│             1 сут              │

│сопряжения их с печами                 │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                      Оконные и дверные заполнения                      │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Разбитые  стекла  и  сорванные  створки│                                │

│оконных переплетов, форточек, балконных│                                │

│дверных полотен                        │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│в зимнее время                         │             1 сут              │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│в летнее время                         │             3 сут              │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Дверные  заполнения  (входные   двери в│             1 сут              │

│подъездах)                             │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                     Внутренняя и наружная отделка                      │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Отслоение   штукатурки      потолка или│ 5 сут (с немедленным принятием │

│верхней  части  стены,    угрожающее ее│       мер безопасности)        │

│обрушению                              │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Нарушение связи наружной  облицовки,  а│    Немедленное принятие мер    │

│также лепных изделий, установленных  на│          безопасности          │

│фасадах со стенами                     │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                  Полы                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Протечки   в   перекрытиях,   вызванные│             3 сут              │

│нарушением          водонепроницаемости│                                │

│гидроизоляции полов в санузлах         │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                  Печи                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Трещины  и   неисправности   в   печах,│   1 сут (с незамедлительным    │

│дымоходах и газоходах, могущие  вызвать│  прекращением эксплуатации до  │

│отравление жильцов  дымовыми   газами и│          исправления)          │

│угрожающие пожарной безопасности здания│                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                   Санитарно-техническое оборудование                   │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Течи в водопроводных кранах и в  кранах│             1 сут              │

│сливных бачков при унитазах            │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности    аварийного     порядка│           Немедленно           │

│трубопроводов  и   их     сопряжений (с│                                │

│фитингами,   арматурой   и    приборами│                                │

│водопровода,   канализации,    горячего│                                │

│водоснабжения, центрального  отопления,│                                │

│газооборудования                       │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности мусоропроводов           │             1 сут              │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                          Электрооборудование                           │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Повреждение одного из кабелей, питающих│При    наличии    переключателей│

│жилой дом. Отключение  системы  питания│кабелей  на  воде  в     дом - в│

│жилых      домов           или силового│течение  времени,   необходимого│

│электрооборудования                    │для     прибытия      персонала,│

│                                       │обслуживающего дом, но не  более│

│                                       │2 ч                             │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности во вводно-распредительном│              3 ч               │

│устройстве,   связанные    с    заменой│                                │

│предохранителей,         автоматических│                                │

│выключателей, рубильников              │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности автоматов защиты  стояков│              3 ч               │

│и питающих линий                       │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности    аварийного     порядка│           Немедленно           │

│(короткое   замыкание    в    элементах│                                │

│внутридомовой  электрической     сети и│                                │

│т.п.)                                  │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности в электроплите, с выходом│             3 сут              │

│из строя  одной  конфорки  и  жарочного│                                │

│шкафа                                  │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности   в       электроплите, с│              3 ч               │

│отключением всей электроплиты          │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности   в   системе   освещения│             7 сут              │

│общедомовых помещений (с  заменой  ламп│                                │

│накаливания,    люминесцентных    ламп,│                                │

│выключателей и конструктивных элементов│                                │

│светильников)                          │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                  Лифт                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Неисправности лифта                    │         Не более 1 сут         │